ОТЧЕТ

ООО «Управдом»»

по текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома

за период с 01.03.2010г. по 31.12.2010г.

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 1

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Установка электрического счетчика | шт. | 1 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 2

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Установка туалета | шт. | 1 | апрель |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 3

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Установка туалета | шт. | 1 | апрель |
| 2 | Ремонт задвижек диаметром 100 без снятия с места (тепловой узел) | шт. | 6 | июнь |
| 3 | Окраска поверхностей труб стальных 2 раза |  |  | июнь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 3А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 6 | Установка туалета | шт. | 1 | апрель |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 4

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Установка туалета | шт. | 1 | апрель |
| 2 | Рытье ям для скамеек |  |  | май |
| 3 | Установка скамеек | шт | 2 | май |
| 4 | Заливка ям цементным раствором |  |  | май |
| 5 | Устройство обвязки из бруса на козырьке | м2 | 5,2 | май |
| 6 | Устройство обрешетки сплошной из досок |  |  | май |
| 7 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных. условиях. диаметром 20мм | м | 4 | май |
| 8 | Замена магистрали холодного водоснабжения диаметр до 20 мм | м | 7 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 5

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Установка туалета | шт. | 1 | апрель |
| 2 | Ремонт задвижек диаметр 100 без снятия с места (тепловой узел) | шт. | 6 | июнь |
| 3 | Окраска поверхностных труб стальных 2 раза |  |  | июнь |
| 4 | Установка электрического счетчика «Лэйне» | шт. | 1 | июль |
| 5 | Бокс пл. | шт. | 1 | июль |
| 6 | Прочистка канализационных лежаков диаметр 110мм | м | 20 | ноябрь |
| 7 | Установка электрического счетчика | шт. | 1 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д. 6

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметр 110мм |  |  | март |
| 2 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных. из полипропиленовых труб диаметр 110мм |  |  | март |
| 3 | Установка туалета | шт. | 1 | апрель |
| 4 | Рытье ям для скамеек |  |  | май |
| 5 | Установка скамеек | шт | 2 | май |
| 6 | Заливка ям цементным раствором |  |  | май |
| 7 | Пена монтажная |  |  | ноябрь |
| 8 | Ремонт трубопроводов диаметр 100мм | м | 6,5 | декабрь |
| 9 | Ремонт трубопроводов диаметр 50мм | м | 5 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Юбилейная д.7

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Установка туалета | шт. | 1 | апрель |
| 2 | Слив воды | м3 | 2,12 | май |
| 3 | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки | шт. | 3 | май |
| 4 | Смена сгонов у трубопроводов диаметр 20мм | шт. | 2 | май |
| 5 | Наполнение водой систему отопления | м3 | 2,12 | май |
| 6 | Перегруппировка секций старых радиаторов и обратных присоединений 1 радиатор 4 секции |  |  | май |
| 7 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметр 20 мм |  |  | май |
| 8 | Ремонт задвижек диаметр 100 мм без снятия с места (тепловой узел) | шт. | 6 | июнь |
| 9 | Окраска поверхностей труб стальных 2 раза |  |  | июнь |
| 10 | Перестилка полов из половой рейки | кв.м | 2 | октябрь |
| 11 | Разборка полов цементных | кв.м | 1 | октябрь |
| 12 | Разборка трубопроводов из чугунных. канализационных труб диаметр 100мм | м | 7 | октябрь |
| 13 | Прокладка трубопроводов канализационных. Полипропиленовых труб | м | 7 | октябрь |
| 14 | Ремонт полов из половых реек (после смены труб канализации) | кв.м. | 1 | ноябрь |
| 15 | Замена магистрали холодного водоснабжения диам. До15 мм | м | 1 | декабрь |
| 16 | Ремонт слуховых окон | шт | 1 | декабрь |
| 17 | Пробивка канализационного лежака диаметр 110мм | м | 2 | декабрь |
| 18 | Промывка радиатора отопления | секция | 1 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Палантая д. 23

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметр 110мм | м2 | 2,45 | март |
| 2 | Прокладка трубопроводов |  |  | март |
| 3 | Смена отдельных участков трубопровода с заготовкой диаметр 20мм |  |  | март |
| 4 | Окраска стен водоэмульсионной краской ранее окрашенных расчетом старой более 35% | м2 | 60 | май |
| 5 | Окраска потолков | м2 | 37 | май |
| 6 | Перетирка штукатурки | м2 | 35 | май |
| 7 | Ремонт штукатурки стен известковым раствором | м3 | 9 | май |
| 8 | Разборка трубопроводов из чугун. канализационных труб диаметр 100мм | м | 7,5 | сентябрь |
| 9 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диам.100 | м | 7,5 | сентябрь |
| 10 | Перестилка полов из половой рейки | м2 | 6 | октябрь |
| 11 | Разборка перекрытий полов цементом | м2 | 3 | октябрь |
| 12 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных . труб диаметр 50 мм | м | 7 | октябрь |
| 13 | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб | м | 7 | октябрь |
| 14 | Разборка трубопроводов из чугун. канализационных . труб | м | 11 | октябрь |
| 15 | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб | м | 11 | октябрь |
| 16 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые трубы диаметром 25 | м | 3 | октябрь |
| 17 | Смена вентилей на стояках горячего и холодного водоснабжения диаметр 15 | шт. | 1 | ноябрь |

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Мытье и покраска оконных переплетов |  |  | август |
| 2 | Ремонт и покраска стен в подъездах |  |  | август |
| 3 | Устройство асфальт. бетон. покрытий крылец |  |  | сентябрь |
| 4 | Насос циркулярный | шт. | 1 | октябрь |

п.Оршанка, ул.Палантая д. 35

п.Оршанка, ул.Палантая д. 39

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Катушка 5 АН 220В | шт | 1 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Советская д. 117

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Советская д. 119

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Установка электрического счетчика | шт. | 1 | июнь |
| 3 | Ремонт задвижек диаметр 100 без снятия с места (тепловой узел) | шт. | 6 | июнь |
| 4 | Окраска масляными красками поверхностных труб стальных 2 раза |  |  | июнь |
| 5 | Ремонт стальных дверей (сваркой и пеной монтажной) |  |  | октябрь |

п.Оршанка, ул.Советская д. 123

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Советская д. 125

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Стахановская д. 30

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 1А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Копание ям вручную |  |  | май |
| 2 | Установка скамеек | шт. | 1 | май |
| 3 | Установка песочниц | шт. | 1 | май |
| 4 | Ремонт задвижек диаметр 100 без снятия с места (тепловой узел) | шт. | 1 | май |
| 5 | Окраска масляными красками металлических решеток и ограждений 2 раза | м2 | 30 | май |
| 6 | Засыпка песка в песочницы |  |  | июнь |
| 7 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 9 | июнь |
| 8 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 1 | июнь |
| 9 | Ремонт задвижек диаметр 100мм без снятия с места (тепловой узел) | шт. | 6 | июнь |
| 10 | Окраска масляными красками поверхностных труб стальных 2 раза |  |  | июнь |
| 11 | Мытье и покраска оконных переплетов |  |  | август |
| 12 | Ремонт и покраска дверей подъездных и подвальных |  |  | август |
| 13 | Замена трубопроводов из стальных труб на трубопровод из полипропиленовых труб | м | 2 | Октябрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 6А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Демонтаж канализационного стояка | м | 5 | май |
| 2 | Монтаж канализационного стояка | м | 5 | май |
| 3 | Копание ям для скамеек |  |  | май |
| 4 | Установка скамеек | шт. | 1 | май |
| 5 | Смена вентилей диаметр 20мм |  |  | май |
| 6 | Установка песочниц | шт. | 1 | июнь |
| 7 | Засыпка песка в песочницы |  |  | июнь |
| 8 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без снятия автоматов | шт. | 9 | июнь |
| 9 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 1 | июнь |
| 10 | Ремонт задвижек диаметр 100мм без снятия с места (тепловой узел) | шт. | 6 | июнь |
| 11 | Окраска масляными красками поверхностных труб стальных 2 раза |  |  | июнь |
| 12 | Мытье и покраска оконных переплетов |  |  | август |
| 13 | Ремонт и покраска дверей подъездных и подвальных |  |  | август |
| 14 | Смена вентилей на стояках горячего и холодного водоснабжения диаметр 15мм | м | 1 | ноябрь |
| 15 | Ремонт стояка холодного водоснабжения диаметр 15мм | м | 1 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 8А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Окраска масляными составами решеток и ограждений 2 раза | м2 | 20 | май |
| 2 | Смена вентиля диаметр 20мм | шт. | 1 | май |
| 3 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 9 | июнь |
| 4 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 1 | июнь |
| 5 | Ремонт задвижек диаметр 100мм без снятия с места (тепловой узел) | шт. | 6 | июнь |
| 6 | Окраска масляными красками поверхностных труб стальных 2 раза |  |  | июнь |
| 7 | Ремонт узла учета холодного водоснабжения |  |  | июль |
| 8 | Мытье и покраска оконных переплетов |  |  | сентябрь |
| 9 | Ремонт и покраска дверей подъездных и подвальных |  |  | сентябрь |
| 10 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметр 100 мм | м | 3 | октябрь |
| 11 | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметр 100мм | м | 3 | октябрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 10А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Окраска металлических решеток и ограждений | м3 | 30 | май |
| 2 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 4 | июнь |
| 3 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 1 | июнь |
| 4 | Установка вентилей на трубопроводах горячего и холодного водоснабжения | шт. | 1 | ноябрь |
| 5 | Смена вентилей на стояках горячего и холодного водоснабжения | шт. | 1 | ноябрь |
| 6 | Смена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения диаметр 25мм | шт. | 3 | ноябрь |
| 7 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметр 25мм | м | 8 | ноябрь |
| 8 | Ремонт, замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения диаметр 25мм | м | 3 | ноябрь |
| 9 | Смена стояка канализации диаметр 110мм | м | 2 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 12А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 9 | июнь |
| 2 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 1 | июнь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 12 Б

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб |  |  | март |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализационных |  |  | март |
| 3 | Смена вентиля диаметр 20мм | шт. | 1 | май |
| 4 | Засыпка песка в песочницы |  |  | июнь |
| 5 | Ремонт задвижек диаметр 100мм без снятия с места (тепловой узел) |  |  | июнь |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб |  |  | июнь |
| 7 | Ремонт и покраска окон и дверей на лестничных площадках и подъездах |  |  | сентябрь |
| 8 | Смена вентилей на стояках горячего и холодного водоснабжения диаметр 15мм | шт. | 1 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 14А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Ремонт отдельных мест кровли из асбоцементных листов | м2 | 4,5 | май |
| 2 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 9 | июнь |
| 3 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 1 | июнь |
| 4 | Ремонт задвижек диаметр 100мм без снятия с места (тепловой узел) | шт. | 6 | июнь |
| 5 | Окраска масляными красками поверхностных труб стальных 2 раза | шт. | 1 | июнь |
| 6 | Покраска и ремонт оконных переплетов и дверей на лестничных площадках и подъездах |  |  | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Пограничная д. 19

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Окраска металлических решеток и ограждений | м3 | 20 | май |
| 2 | Рытье ям для скамеек |  |  | май |
| 3 | Установка скамеек | шт. | 2 | май |
| 4 | Заливка ям цементным раствором |  |  | май |
| 5 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 9 | июнь |
| 6 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт | 1 | июнь |
| 7 | Покраска и ремонт оконных переплетов и дверей на лестничных площадках и подъездах |  |  | ноябрь |
| 8 | Покраска подъездов |  |  | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 3

| 1 | Рытье ям для скамеек |  |  | май |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Установка скамеек | шт. | 2 | май |
| 3 | Ремонт задвижек диаметр 100 без снятия с места (тепловой узел) | шт. | 6 | июнь |
| 4 | Окраска поверхностных труб стальных 2 раза |  |  | июнь |
| 5 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 4 | июнь |
| 6 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 1 | июнь |
| 7 | Покраска и ремонт оконных переплетов и дверей на лестничных площадках и подъездах |  |  | июль |
| 8 | Ремонт, штукатурка и покраска стен в подъездах |  |  | июль |
| 8 | Замена электрооборудования в подъездах и подвалах |  |  | июль |
| 9 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметр 110мм | м | 3 | сентябрь |
| 10 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб | м | 3 | сентябрь |
| 11 | Установка конька из оцинкованного железа по кровле из шифера | м3 | 0,012 | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 3

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 5

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Копание ям вручную |  |  | май |
| 2 | Установка скамеек | шт | 2 | май |
| 3 | Ремонт задвижек диаметр 100 без снятия с места (тепловой узел) | шт. | 6 | июнь |
| 4 | Окраска поверхностных труб стальных 2 раза |  |  | июнь |
| 5 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 4 | июнь |
| 6 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 1 | июнь |
| 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из асфальтной бетонной смеси |  |  | август |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий крылец толщиной 3м | м2 | 38 | сентябрь |
| 9 | Смена трубопроводов из стальных труб диаметр до 15мм | м | 2 | сентябрь |
| 10 | Перестилка полов из половой рейки | м2 | 2 | октябрь |
| 11 | Разборка перекрытий полов цементом | м2 | 1 | октябрь |
| 12 | Разборка трубопроводов из чугун. канализационных . труб диаметр 50 мм | м | 4 | октябрь |
| 13 | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб | м | 4 | октябрь |
| 14 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые трубы диаметр 25мм | м | 2 | октябрь |
| 15 | Замена чугунных труб канализации на полипропиленовые диаметр 110мм | м | 2,5 | ноябрь |
| 16 | Ремонт стояка холодного водоснабжения диаметр до 20мм | м | 2 | декабрь |
| 17 | Замена стояка холодного водоснабжения диаметр 25мм | м | 4 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 5А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 4 | июнь |
| 2 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 1 | июнь |
| 3 | Ремонт системы водоснабжения |  |  | октябрь |
| 4 | Ремонт стояка холодного водоснабжения диаметр до 25мм | м | 1 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 7

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Ремонт отдельных мест кровли из асбоцементных листов | м2 | 7 | май |
| 2 | Ремонт задвижек диаметр 100 без снятия с места (тепловой узел) |  |  | июнь |
| 3 | Окраска поверхностных труб стальных 2 раза |  |  | июнь |
| 4 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 7 | июнь |
| 5 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 1 | июнь |
| 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из асфальтной бетонной смеси |  |  | август |
| 7 | Смена вентилей на стояках горячего и холодного водоснабжения диаметром 15 мм | м | 2 | ноябрь |
| 8 | Замена стояка горячего водоснабжения | м | 4 | декабрь |
| 9 | Установка стояка холодного водоснабжения диаметром 25 мм | м | 2 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 9

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 7 | июнь |
| 2 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 1 | июнь |
| 3 | Копание ям вручную | м3 | 4,8 | июнь |
| 4 | Установка скамеек | шт | 4 | июнь |
| 5 | Смена ламп накаливания | шт. | 20 | июнь |
| 6 | Ремонт тепловых узлов |  |  | август |
| 7 | Смена внутренних трубопроводов горячего водоснабжения из стальных труб | м | 12 | сентябрь |
| 8 | Разборка трубопроводов из чугун. канализационных труб диаметр 50 мм | м | 4,5 | сентябрь |
| 9 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности | м |  | сентябрь |
| 10 | Разборка трубопроводов из чугун. канализационных труб диаметр 50 мм | м | 5 | октябрь |
| 11 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности | м | 5 | окятбрь |
| 12 | Установка счетчика воды | шт. | 1 | октябрь |
| 13 | Установка оконных створок на лестничных клетках в домах |  | 0,06 | ноябрь |
| 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения диаметр 15мм | м | 1 | декабрь |
| 15 | Ремонт теплового узла (замена задвижек) | шт | 2 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 9А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 30 | апрель |
| 2 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 2 | апрель |
| 3 | Демонтаж канализационного стояка | м | 3 | май |
| 4 | Монтаж канализационного стояка | м | 3 | май |
| 5 | Копание ям вручную |  |  | июнь |
| 6 | Установка скамеек | шт. | 6 | июнь |
| 7 | Смена ламп накаливания | шт. | 30 | июнь |
| 8 | Ремонт задвижек диаметр 100 без снятия с места (тепловой узел) |  |  | июнь |
| 9 | Окраска масляным составом ранее окрашенных поверхностей труб стальных |  |  | июнь |
| 10 | Ремонт теплового узла |  |  | август |
| 11 | Демонтаж канальных плит в подвале | м | 19 | сентябрь |
| 12 | Монтаж канальных плит в подвале | м | 19 | сентябрь |
| 13 | Смена внутренних трубопроводов горячего водоснабжения | м | 21 | сентябрь |
| 14 | Смена стояков горячего водоснабжения | м | 3 | сентябрь |
| 15 | Огрунтовка металлических поверхностей 2 раза |  |  | сентябрь |
| 16 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводе из полипропиленовых труб диаметр 25мм |  |  | октябрь |
| 17 | Замена чугунных труб канализации на полипропиленовые диаметр 110мм | м | 8,5 | ноябрь |
| 18 | Смена вентилей на стояке горячего и холодного водоснабжения диаметр 15мм (кв.64) | шт. | 2 | ноябрь |
| 19 | Смена вентилей на стояке горячего и холодного водоснабжения диаметр 15мм в тепловом узле 5 подъезд | шт. | 1 | ноябрь |
| 20 | Смена вентилей на стояке горячего и холодного водоснабжения диаметр 15мм в тепловом узле 4 подъезд | шт. | 1 | ноябрь |
| 21 | Смена вентилей на стояке горячего и холодного водоснабжения диаметр 15мм (кв.79), кв.77 | шт. | 2 | ноябрь |
| 22 | Установка оконных створок на лестничных клетках в домах | шт. | 4 | ноябрь |
| 23 | Замена магистрали отопления диаметр 57мм | м | 3 | ноябрь |
| 24 | Замена стояка отопления диаметр 20мм | м | 2 | ноябрь |
| 25 | Покраска и ремонт оконных переплетов и дверей на лестничных площадках и подъездах |  |  | ноябрь |
| 26 | Материалы на теплоузел ( |  |  | декабрь |

п.Оршанка, ул.Гагарина д. 11А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 20 | апрель |
| 2 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 2 | апрель |
| 3 | Смена ламп накаливания | шт | 20 | июнь |
| 4 | Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места (тепловой узел) | шт | 12 | июнь |
| 5 | Окраска масляным составом ранее окрашенных поверхностей труб стальных |  |  | июнь |
| 6 | Устройство кровли из линокрома отдельными местами | кв.м | 40 | сентябрь |
| 7 | Cмена вентилей на стояках горячего и холодного водоснабжения диаметр 20мм | м | 1 | ноябрь |
| 8 | Смена вентилей на стояках горячего и холодного водоснабжения диаметр 15мм | шт. | 1 | ноябрь |
| 9 | Смена вентилей на стояках горячего и холодного водоснабжения диаметр 20мм | шт. | 1 | ноябрь |
| 10 | Смена вентилей на стояках горячего и холодного водоснабжения диаметр 20мм | шт. | 1 | ноябрь |
| 11 | Установка оконных створок на лестничных клетках и домах | шт. | 8 | ноябрь |
| 12 | Cмена вентилей на стояках горячего и холодного водоснабжения | шт. | 1 | ноябрь |
| 13 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя | кв.м | 105 | ноябрь |
| 14 | Разборка кирпичных стен |  |  | ноябрь |
| 15 | Кладка перегородок по периметру пола чердака из керамического кирпича |  |  | ноябрь |
| 16 | Мытье покраска и ремонт оконных переплетов и дверей на лестничных площадках и подъездах, |  |  |  |
| 17 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором S отдельных лист до 5м2 толщиной 20мм | кв.м. | 15 | ноябрь |
| 18 | Стяжка цементным раствором на поверхности канальных плит |  |  | ноябрь |
| 19 | Заделка выбоины в полах цементом | м | 30 | ноябрь |
| 20 | Установка металлических дверей на шахтах выхода на крышу |  |  | ноябрь |
| 21 | Подъем материалов вручную по вертикали на высоту | м | 18 | ноябрь |
| 22 | Ремонт металлических ограждений лестничных маршей |  |  | ноябрь |
| 23 | Удаление воздуха из системы отопления |  |  | ноябрь |
| 24 | Замена стояка горячего водоснабжения диаметр 25мм | м | 4 | декабрь |
| 25 | Замена канализационного стояка диаметр до 50мм | м | 2 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Строителей д. 10

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 20 | апрель |
| 2 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 1 | апрель |
| 3 | Смена сгонов трубопроводов диаметром до 20м | шт | 2 | апрель |
| 4 | Снятие оконных переплетов | шт | 8 | апрель |
| 5 | Смена ламп накаливания | шт. | 20 | июль |
| 6 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя |  |  | июль |
| 7 | Ремонт цементной стяжки S заделки до 1,0 кв.м | м2 | 1 | июль |
| 8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционной кровельный ковер готовой эмульсией битумный |  |  | июль |
| 9 | Задвижка МЗВ ДУ-50 в тепловом узле | шт. | 3 | июль |
| 10 | Устройство кровли из линокрома | м2 | 4 | октябрь |
| 11 | Установка оконных створок на лестничных клетках в домах |  | 0,05 | ноябрь |
| 12 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 1 слой с демонтажом старого покрытия | м2 | 0,51 | ноябрь |
| 13 | Установка металлических дверей в шахтах выхода на крышу S проема 2,5м2 | м2 | 2,5 | ноябрь |
| 14 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт. | 1 | ноябрь |
| 15 | Изготовление регистра на месте из трубы диаметр 57мм | шт. | 1 | ноябрь |
| 16 | Установка регистров из стальных сварных труб диаметр нитки 50мм | м | 3 | ноябрь |
| 17 | Остекление оконным стеклом окон одинарным переплетом |  | 0,18 | ноябрь |
| 18 | Покраска оконных переплетов на лестничных площадках |  |  | ноябрь |

п.Оршанка, ул.Крупина д. 21

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Установка песочниц | шт. | 1 | июнь |
| 2 | Засыпка песка в песочницы |  |  | июнь |
| 3 | Разборка трубопроводов из чугун. канализ. труб диаметр 100 мм | м | 11 | июнь |
| 4 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметр 100мм | м | 11 | июнь |
| 5 | Очистка швов от раствора |  | 0,54 | ноябрь |
| 6 | Заполнение швов стеновых панелей упругими прокладками |  | 0,54 | ноябрь |
| 7 | Герметизация пеной монтажной швов вертикальных |  | 0,54 | ноябрь |
| 8 | Установка металлических дверей в подвале |  | 2,68 | Декабрь |
| 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения диаметр 25мм, | шт. | 1 | декабрь |
| 10 | Ремонт теплового узла |  |  | декабрь |

п.Оршанка, ул.Крупина д. 21 А

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов канализации |  | 0,3 | март |
| 2 | Прокладка труб канализации из полипропиленовых |  | 2,44 | март |
| 3 | Демонтаж канализационного стояка | м | 2,5 | май |
| 4 | Монтаж канализационного стояка | м | 2,5 | май |
| 5 | Демонтаж канализационного стояка | м | 3 | май |
| 6 | Монтаж канализационного стояка | м | 3 | май |
| 7 | Копание ям для скамеек |  |  | май |
| 8 | Установка скамеек | шт. | 2 | май |
| 9 | Ремонт задвижек диаметр 100 без снятия с места (тепловой узел) | шт. | 6 | июнь |
| 10 | Окраска поверхностных труб стальных |  |  | июнь |
| 11 | Установка песочниц | шт. | 1 | июнь |
| 12 | Засыпка песка в песочницы |  |  | июнь |
| 13 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения | м | 20 | сентябрь |
| 14 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб | м | 4,5 | сентябрь |
| 15 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными URSA |  |  | сентябрь |
| 16 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов пленками ПВХ |  |  | сентябрь |
| 17 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовки |  |  | сентябрь |
| 18 | Замена чугунных труб канализации на полипропиленовые диаметр 110мм | м | 37 | декабрь |
| 19 | Разработка грунта вручную с креплением в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м |  |  | декабрь |
| 20 | Пробивка проемов в кирпичных стенах для прокладки труб канализации |  |  | декабрь |
| 21 | Утепление труб диметр 110мм минплитами в 1 слой |  |  | декабрь |
| 22 | Устройство теплоизоляции засыпкой керамзитовой труб канализации |  |  | декабрь |
| 23 | Устройство стяжек керамзитобетонных толщиной 20мм |  |  | декабрь |
| 24 | Устройство стяжек на |  |  | декабрь |
| 25 | Разборка покрытий полов дощатых. |  |  | декабрь |
| 26 | Разборка кирпичной кладки |  |  | декабрь |
| 27 | Кладка стен кирпичных ограждений из силикатного кирпича |  |  | декабрь |
| 28 | Кладка перегородок из кирпича |  |  | декабрь |
| 29 | Обратная засыпка грунтованной траншеи теплотрассы вручную |  |  | декабрь |
| 30 | Установка лаг для пола из бруса сечение 50*70 |  |  | декабрь |
| 31 | Устройство покрытий пола из полов рейки по лагам |  |  | декабрь |
| 32 | Кирпичная кладка столбиков под половые лаги из кирпича керамического на цементном растворе |  |  | декабрь |
| 33 | Изоляция трубопроводов отопления диаметр 57мм минплитами |  |  | декабрь |
| 34 | Удаление воздуха из системы отопления |  |  | декабрь |

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Смена обрешетки с прозорами из брусков | м2 | 14,43 | май |
| 2 | Смена обделок из листовой стали поясков, самдриков, отливов,карнизов шириной до 0,7м | м2 | 18,9 | май |
| 3 | Смена вентиля диаметр 20мм | шт. | 1 | май |
| 4 | Засыпка песка в песочницы |  |  | июнь |
| 5 | Ремонт задвижек диаметр 100мм без снятия с места (тепловой узел) |  |  | июнь |
| 6 | Окраска поверхностей труб стальных 2 раза |  |  | июнь |
| 7 | Задвижки МЗВ ДУ -50 в тепловых узлах | шт. | 3 | июль |
| 8 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметр 110мм | м | 2 | сентябрь |
| 9 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности | м | 2 | сентябрь |
| 10 | Смена внутреннего трубопровода из стальных труб диаметр до 60мм | м | 2 | сентябрь |
| 11 | Ремонт системы водоснабжения |  |  | октябрь |
| 12 | Покраска и ремонт оконных переплетов и дверей на лестничных площадках и подъездах, мытье стекол |  |  | ноябрь |
| 13 | Замена стояка холодного водоснабжения диаметр 25мм | м | 4 | декабрь |
| 14 | Замена стояка горячего водоснабжения диаметр 25мм | м | 2 | декабрь |
| 15 | Замена канализационного стояка диаметр до 50мм | м | 3 | декабрь |
| 16 | Замена стояка холодного водоснабжения диаметр 25мм | м | 4 | декабрь |
| 17 | Смена стояка горячего водоснабжения из стальных труб диаметр 25мм | м | 2 | декабрь |

п.Оршанка, ул.Крупина д. 23

ОТЧЕТ

ООО «Управдом»»

по текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома

за период с 01.04.2010г. по 31.12.2010г.

с. Табашино, ул.Центральная д. 1

| №п/п | Наименование услуг | Ед. Измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Установка электрического счетчика | шт. | 1 | ноябрь |

с. Табашино, ул.Центральная д. 2

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Ремонт задвижек диаметр 100 без снятия с места (тепловой узел) | шт. | 6 | июнь |
| 2 | Окраска поверхностных труб стальных 2 раза | кв.м. |  | июнь |
| 3 | Установка электрического счетчика | шт. | 1 | ноябрь |

с. Табашино, ул.Центральная д. 3

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Копание ям вручную |  |  | июнь |
| 2 | Установка скамеек | шт. | 3 | июнь |
| 3 | Ремонт задвижек диаметр 100 без снятия с места (тепловой узел) |  |  | июнь |
| 4 | Окраска поверхностных труб стальных 2 раза |  |  | июнь |
| 5 | Установка железных дверей | шт | 1 | июль |
| 6 | Установка электрического счетчика | шт. | 1 | ноябрь |
| 7 | Демонтаж батареи отопления | шт | 1 | ноябрь |

с. Табашино, ул. Центральная д. 4

| №п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги по текущему ремонту |  |  |  |
| 1 | Копание ям вручную |  |  | июнь |
| 2 | Установка скамеек | шт | 3 | июнь |
| 3 | Ремонт задвижек диаметр 100 без снятия с места (тепловой узел) |  |  | июнь |
| 4 | Окраска поверхностных труб стальных 2 раза |  |  | июнь |
| 5 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые трубы диаметр 25 | м | 8 | октябрь |
| 6 | Установка электрического счетчика | шт |  | ноябрь |
| 7 | Установка радиаторов чугунных | шт | 1 | ноябрь |