**Чернякова 7а**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | ед. из. | кол-во |
|  | ***Август*** |  |  |
| 1 | Осмотр и приём на обслуживание 1 подъезда |  |  |
| 2 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 5 |
| 3 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 2 |
| 4 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
| 5 | Стрижка газонов. | м2 | 500 |
|  | ***Сентябрь*** |  |  |
| 6 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 25 |
| 7 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 6 |
| 8 | Осмотр системы холодного водоснабжения |  |  |
| 9 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
| 10 | Стрижка газонов. | м2 | 500 |
| 11 | Закрытие всех окон, утепление. Подготовка к зимнему периоду |  |  |
| 12 | Установка ковриков у подъезда | шт. | 1 |
|  | ***Октябрь*** |  |  |
| 13 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 30 |
| 14 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 15 |
| 15 | Осмотр системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, водяных и тепловых узлов |  |  |
| 16 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
| 17 | Стрижка газонов. | м2 | 500 |
|  | ***Ноябрь*** |  |  |
| 18 | Осмотр и приём на обслуживание 2 и3 подъезда |  |  |
| 19 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 50 |
| 20 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 10 |
| 21 | Осмотр системы холодного водоснабжения |  |  |
| 22 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
|  | ***Декабрь*** |  |  |
| 23 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 120 |
| 24 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 20 |
| 25 | Осмотр системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, водяных и тепловых узлов |  |  |
| 26 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 16 |
| 27 | Уборка снега в ручную с прохожей части | т | 10 |
| 28 | Уборка снега механизировано с проезжей части | т | 30 |