2. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома

1.Устранение местных деформаций, усиление, восстановление  поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

2.Герметизация стыков ( межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, смена небольших участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

3.Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление  и окраска.

4.Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт и гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5.Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.

6.Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).

7.Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

8.Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях, в том числе в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.).

9.Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.

10.Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов, внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализация (включая насосные установки в жилых зданиях).

11.Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).

12.Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции.

13.Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек клапанов и шиберных устройств.

14.Ремонт и восстановление разрушенных участков  тротуаров, проездов, дорожек ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников в границах территорий, закрепленных за домом.

Примечание:

К общедомовым системам относятся:

- стояки отопления, ответвления от стояков до приборов отопления;

- стояки холодного и горячего водоснабжения  отключающие устройства, расположенных в местах общего пользования (подвал, тех. этаж и т.д.).

б) Услуги, оказываемые ООО «Управдом» по обеспечению поставки в многоквартирный дом - теплоснабжение, электроэнергия; Учет собственников помещений в многоквартирном доме.

3. В рамках информации о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту  общего имущества в многоквартирном доме раскрытию подлежат следующие сведения: