**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРЫМИ ДОМАМИ ЗА ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | ед. из. | кол-во |
|  | ***Январь*** |  |  |
| 1 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 100 |
| 2 | Уборка снега в ручную с прохожей части | т. | 20 |
| 3 | Уборка снега механизировано с проезжей части | т. | 80 |
| 4 | Замена ламп дневного света и стартеров |  | 5 |
| 5 | Осмотр системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, водяных и тепловых узлов | - | - |
| 6 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
| 7 | Обследование 1 подъезда по Чернекова 7 и приём на обслуживание | - | - |
| 8 | Прочистка канализации. Чернекова 7 | шт. | 1 |
|  | ***Февраль*** |  |  |
| 9 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт. | 100 |
| 10 | Уборка снега в ручную с тротуарной части дороги | т. | 20 |
| 11 | Уборка снега механизировано с проезжей части | т. | 80 |
| 12 | Осмотр системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, водяных и тепловых узлов | - | - |
| 13 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 8 |
| 14 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
|  | ***Март*** |  |  |
| 15 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт | 80 |
| 16 | Уборка снега в ручную с тротуарной части дороги | т | 20 |
| 17 | Уборка снега механизировано с проезжей части | т | 50 |
| 18 | Осмотр системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, водяных и тепловых узлов | - | - |
| 19 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 3 |
| 20 | Уборка снега с крыш МКД | т | 50 |
| 21 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
|  | ***Апрель*** |  |  |
| 22 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт | 100 |
| 23 | Прочистка канализации. Чернекова 7 | шт | 1 |
| 24 | Осмотр системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, водяных и тепловых узлов | - | - |
| 25 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт | 20 |
| 26 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
| 27 | Весенняя уборка территории | м2 | 1000 |
| 28 | Устранение течи с ливнёвки. Чернекова 7 | шт | 1 |
|  | ***Май*** |  |  |
| 29 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт | 90 |
| 30 | Ремонт светильника 7 эт. Й-Кырля 48а | шт | 1 |
| 31 | Прочистка засора в канализации 1 подвале. Й-Кырля 48а | шт. | 1 |
| 32 | Устранение течи 3 подвале . Й-Кырля 48а | шт. | 1 |
| 33 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт. | 25 |
| 34 | Проветривание всех подвалов. | - | - |
| 35 | Замена шарового крана 3 подвал. Й-Кырля 48а | шт. | 3 |
| 36 | Обработка всех подвалов от грызунов. | м2 | 4500 |
| 37 | Стрижка газонов. | м2 | 3000 |
| 38 | Устранение течи канализации 6 подвал. Й-Кырля 48а | шт. | 1 |
| 39 | Устройство лежачего полицейского у 1 подъезда. Й-Кырля 48а | шт | 1 |
| 40 | Стрижка сорняка вокруг дома. | м2 | 250 |
| 41 | Уборка битого кирпича от 3 подъезда Й-Кырля 48а | т | 0.7 |
| 42 | Щебенение дороги на въезде. Й-Кырля 48а | м2 | 5 |
| 43 | Установка блинов на системе отопления и горячего водоснабжения 1,2,3 тепловом узле. Й-Кырля 48а | шт | 4 блина  3 узла |
| 44 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
| 45 | Установка насосов в водомерные узлы для повышения давления холодной воды 1,2,3 подвал. Й-Кырля 48а | шт | 1 |
| 46 | Осмотр системы холодного и горячего водоснабжения, водяных и тепловых узлов | - | - |
|  | ***Июнь*** |  |  |
| 47 | Установка насосов в водомерные узлы для повышения давления холодной воды 1,2,3 подвал. Й-Кырля 48а | шт | 2 |
| 48 | Замена лампочек в подъездах, чердачных помещениях, подвалах, водомерных и тепловых узлах. | шт | 130 |
| 49 | Замена ламп дневного света и стартеров | шт | 2 |
| 50 | Осмотр системы холодного и горячего водоснабжения, водяных и тепловых узлов | - | - |
| 51 | Наладка и запуск установленных насосов системы холодного водоснабжения. | шт | 3 |
| 52 | Замена манометров, прочистка фильтров, установка недостающих и сломанных термометров, заливка масла в термометры, пломбировка механических и элекронных приборов учёта (система горячего водоснабжения) | - | - |
| 53 | Загрузка и вывоз твёрдо бытовых отходов, строительного мусора. | м3 | 8 |
| 54 | Вызов инспектора с ТГК-5 и сдача к готовности системы горячего водоснабжения | - | - |
| 55 | Стрижка газонов. | м2 | 5000 |
| 56 | Обследование 2 и 3 подъезда по Чернекова 7 и приём на обслуживание | - | - |
| 57 | Замена разбитых армированных стёкол на поэтажных дверях Й-Кырля 48а | шт | 7 |
| 58 | Замена ручки на железной подъездной двери. Чернякова 7 | шт | 1 |
| 59 | Прочистка системы канализации (от раствора) Чернекова 7 | шт | 1 |